## Załącznik 1
Załącznik nr 2 do Zapytania
Znak sprawy: ZP.26.R.3.2023
FORMULARZ CENOWY - wykaz artykułów
Dostawa artykułów elektrycznych i instalacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Lp. | Artykuł/opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
PŁYWALNIA RAWSZCZYZNA
1 | Philips PL-C 18W/840/2P | 20 |  | 0
2 | Philips PL-C 26W/840/2P | 50 |  | 0
3 | Philips TL-D 18W/840 | 75 |  | 0
4 | Philips TL-D 36W/840 | 50 |  | 0
5 | Oprawa oświetleniowa hermertyczna LED - zamiennie do lamp tradycyjnych 2x36W | 20 |  | 0
6 | Oprawa oświetleniowa hermertyczna LED - długość 60cm | 15 |  | 0
7 | NARVA LC 55WT5/840 | 10 |  | 0
8 | Zapłonnik 4-22W | 25 |  | 0
9 | Zapłonnik 4-80W | 25 |  | 0
10 | Baterie alkaliczne 9V | 15 |  | - zł
11 | Baterie alkaliczne AA | 50 |  | - zł
12 | Baterie alkaliczne AAA | 40 |  | - zł
13 | Baterie alkaliczne DURACELL LR14 | 800 |  | - zł
14 | Opaski kablowe 7,6-540 10 opk./po 100 szt. | 20 |  | 0
15 | Opaski kablowe 4,8-360 20 opk./po 100 szt. | 30 |  | 0
16 | Opaski kablowe 3,6-200 20 opk./po 100 szt. | 30 |  | 0
17 | Stycznik 1-fazowy modułowy na szynę DIN 35 mm 25A 230V | 3 |  | 0
18 | Stycznik 3-fazowy modułowy na szynę DIN 35 mm 25A 230V | 3 |  | 0
19 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B13A | 10 |  | 0
20 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B16A | 10 |  | 0
21 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B20A | 10 |  | 0
22 | Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B25A | 10 |  | 0
23 | Taśma izolacyjna (szt). | 60 |  | 0
24 | Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy B20A | 3 |  | 0
25 | Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy B25A | 3 |  | 0
26 | Wyłącznik 1-biegunowy podtynkowy | 5 |  | 0
27 | Wyłącznik 2-biegunowy podtynkowy | 5 |  | 0
28 | Wyłącznik krzyżowy | 2 |  | 0
29 | Gniazdo podtynkowe pojedyncze z bolcem | 5 |  | 0
30 | Gniazdo podtynkowe podwójne z bolcem | 5 |  | 0
31 | Przekaźnik czasowy gwiazda trójkąt | 4 |  | 0
32 | Wyłącznik róznicowo-prądowy 4P-25A 30mA | 10 |  | 0
33 | Wyłącznik róznicowo-prądowy 4P-40A 30mA | 4 |  | 0
34 | Stycznik 5,5kW, trójfazowy 1z+1r | 4 |  | 0
35 | Stycznik 7,5kW, trójfazowy 1z+1r | 4 |  | 0
36 | Stycznik 22kW, trójfazowy 1z+1r | 4 |  | 0
37 | Przewód DY 1x0,5mm2 H05V-U (biały) | 50 |  | 0
38 | Przewód YDYp 3x1,5mm2 | 50 |  | 0
39 | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | 50 |  | 0
40 | Wyłącznik silnikowy (człon zwarciowy i przeciążeniowy) na szynę TH35 3P do 32A 1z+1r | 2 |  | 0
41 | Wyłącznik silnikowy (człon zwarciowy i przeciążeniowy) na szynę TH35 3P do 10A 1z+1r | 2 |  | 0
42 | Bezpiecznik WT-00/gF 80A | 9 |  | 0
43 | Bezpiecznik WT-00/gF 100A | 9 |  | 0
44 | Bezpiecznik WT-00/gF 125A | 9 |  | 0
45 | Przekaźnik termiczny (montowany bezpośrednio do zacisków prądowych stycznika) - 3 fazowy 25÷32A | 2 |  | 0
46 | Przekaźnik termiczny (montowany bezpośrednio do zacisków prądowych stycznika) - 3 fazowy 10÷16A | 2 |  | 0
47 | Przekaźnik termiczny (montowany bezpośrednio do zacisków prądowych stycznika) - 3 fazowy 6÷10A | 2 |  | 0
48 | Przekaźnik termiczny (montowany bezpośrednio do zacisków prądowych stycznika) - 3 fazowy 4÷6A | 2 |  | 0
49 | Bezpiecznik WT-1C/gG 32A | 5 |  | 0
50 | Bezpiecznik WT-1C/gG 63A | 5 |  | 0
51 | Bezpiecznik NH3 630A | 2 |  | 0
HALA MOSiR
52 | PL-C 4P 18W | 50 |  | 0
53 | Zamienik LED | 50 |  | 0
54 | KLD – D/E LP 26W G24 | 50 |  | 0
55 | Zamiennik LED | 50 |  | 0
56 | LC 55 W T5 | 40 |  | 0 | 50
57 | OSRAM HQI – TS 400 W /D PRO | 10 |  | 0
58 | MHG 150 W | 2 |  | 0
59 | MHR 150 W | 2 |  | 0
60 | LED E 27 6-18W | 40 |  | 0
61 | E 14 25 W lub zamiennik LED | 10 |  | 0
62 | Układ zapłonowy TRIODONIC 2RM 4,5 ES /C 35-400W | 1 |  | 0
63 | Taśma izolacyjna | 30 |  | 0
64 | Stycznik 1 faz SM 316 230 V | 1 |  | 0
65 | Wyłącznik instalacyjny S- 301 B16A20A25A, S- 303 C32A 63A | 10 |  | 0
66 | Wyłącznik 1 biegunowy podtynkowy | 20 |  | 0
67 | Wyłącznik 2 biegunowy podtynkowy | 20 |  | 0
68 | Gniazdo podtynkowe podwójne / pojedyncze z bolcem | 20 |  | 0
69 | Żarówki żaroodporne 40w E27 | 10 |  | 0
70 | Żarówki sodowe WLS 70 W E 27 | 10 |  | 0
71 | Świetlówka f28w2d/840 watt miser t5 4 pin 840 | 10 |  | 0
72 | LF 18W/54 G13 | 10 |  | 0
73 | Akumulator Tridonic NiMh C3A 2Ah 3,6 V | 5 |  | 0
74 | Bezpiecznik płytkowy 50 A ( do prostownika ) | 10 |  | 0
75 | Akumulator THORN 2 VT D70/802451 2,4 V 4 Ah | 10 |  | 0
76 | Akumulator Tridonic NiCd 4A 4,5Ah 4,8V | 10 |  | 0
77 | Akumulator Tridonic NiMh C3A 4A 3,6 V | 10 |  | 0
78 | Akumulator Tridonic NiMh 4Ah 6A 7,2 V | 15 |  | 0
79 | Akumulator Tridonic NiMh C5b 5 cells 2Ah 6 V | 4 |  | 0
80 | Przewód OMY 3x1,5 | 10 |  | 0
81 | Przewód YDY 4x1,5 | 10 |  | 0
82 | Przewód YDY 3x2,5 | 10 |  | 0
83 | Wtyczka 16A | 1 |  | 0
84 | Akumulator AML 80-12 80Ah 12V | 2 |  | 0
85 | Świetlówka tl-d 18w/840 | 10 |  | 0
86 | Świetlówka tl-d 16w/840 | 10 |  | 0
87 | Świetlówka tl-d 14w/840 | 10 |  | 0
88 | Statecznik elektroniczny Tridonic,atco PC 1/55 TCL PRO | 2 |  | 0
89 | Moduł Tridonic em 36 pro ez-2 | 2 |  | 0
90 | ŚwietlówkaF28w2D/840 T5 4pin | 10 |  | 0
91 | Statcznik elektroniczny Tridonic.atco PC 2/26/32 TCT PRO | 5 |  | 0
ZOSW
92 | żarówki lampa WLS-70 | 20 |  | 0
93 | żarówki lampa PL-L4P | 15 |  | 0
94 | żarówki lampa LED 8W | 5 |  | 0
95 | świetlówki 18 W | 50 |  | 0
96 | izolacja elektryczna (krążki) | 5 |  | 0
97 | cyna (krązki) | 2 |  | 0
98 | przewody YDY 3x2,5 | 50 |  | 0
99 | przewody YLY 3x2,5 | 50 |  | 0
100 | korytko 20 | 10 |  | 0
101 | korytko 50 - rurka | 10 |  | 0
102 | włącznik | 5 |  | 0
103 | gniazdka | 10 |  | 0
104 | bezpieczniki 10A (paczka) | 1 |  | 0
105 | bezpieczniki "S" (B,C) | 10 |  | 0
106 | lampa LED PLAFON | 10 |  | 0
107 | stycznik 3 fazowy 25A | 1 |  | 0
108 | różnicówka 25A | 2 |  | 0
109 | wyłacznik zmierzchowy | 5 |  | 0
110 | grzejnik elelktryczny 2000W stacjonarny | 5 |  | 0
111 | bojler 80L | 1 |  | 0
112 | suszarka stacjonarna "SŁOŃ | 4 |  | 0
113 | przedłużacz 50M na bębnie | 1 |  | 0
114 | przedłużacz 25M na bębnie | 2 |  | 0
115 | przedłużacz 5M 3-gniazdkowy | 3 |  | 0
116 | rozgałęziacz | 4 |  | 0
117 | Opaski kablowe 7,6-540 10 opk./po 100 szt. | 15 |  | 0
118 | Opaski kablowe 4,8-360 20 opk./po 100 szt. | 30 |  | 0
119 | Opaski kablowe 3,6-200 20 opk./po 100 szt. | 30 |  | 0
|  | RAZEM BRUTTO |  | 0
data: | …................................ | …...............................................
pieczęć i podpis Wykonawcy